## Copertina
DIGITRED - Tabella costi tecnologie e rete
Data compilazione | 2026
Valuta | EUR, salvo righe esplicitamente convertite da USD con cambio indicativo
IVA | Esclusa
Uso previsto | preventivi indicativi per progetto DIGITRED.
Note | dati ritenuti critici/strategici sono stati oscurati per la condivisione. Informazioni sulle pompe di calore sono state del tutto rimosse dal documento
Fogli inclusi
Costi_tecnologie | Tecnologie simulabili: FV, BESS, EV charging, pompe di calore (rimosse)
Connessione_ARERA_TICA | Corrispettivi regolati per richieste di connessione e connessioni BT/MT
Rinforzi_rete | Proxy per interventi di rete: cavi, quadri, trafo, cabine, automazione
Fonti | Fonti (pagina finale rimossa)

## Costi_tecnologie
Costi tecnologie simulabili
ID | Famiglia | Voce costo / tecnologia | Scenario/taglia tipica | Unità costo | Costo_min | Costo_tipico | Costo_max | Valuta | Anno prezzo | Inclusioni | Esclusioni | Caratteristiche tecniche per simulazione | Parametro funzione obiettivo | Fonte principale | Source_URL | Fonte interna / secondaria | Confidence | Note / validazioni
FV-MOD-001 | Fotovoltaico | Modulo FV mono PERC/TOPCon/HJT | Modulo singolo per impianti BAPV/utility; riferimento per computi component-level | €/Wdc | 0.12 | 0.28 | 0.43 | EUR | 2024 | Solo modulo FV | Inverter, strutture, cablaggi, progettazione, installazione, connessione | Potenza modulo tipica 430-720 W; efficienza e superficie da datasheet scelto | capex_pv_module = P_dc_W * costo_modulo | IEA PVPS NSR Italy 2024 | https://iea-pvps.org/national_survey/nsr-italy-2024/ | technologies.zip: LONGi/Qcells/Trina | Alta
FV-TK-RES-001 | Fotovoltaico | FV residenziale BAPV chiavi in mano | Tetto <10 kW | €/Wdc | 1.2 | 1.4 | 1.6 | EUR | 2024 | Impianto FV connesso alla rete su tetto residenziale | Eventuali rinforzi rete, bonifiche, batterie, pratiche speciali | Produzione stimata da irraggiamento, inclinazione, ombreggiamento, efficienza inverter | capex_pv = P_dc_W * costo_turnkey | IEA PVPS NSR Italy 2024 | https://iea-pvps.org/national_survey/nsr-italy-2024/ | technologies.zip: Huawei/ZCS residenziale, moduli | Alta
FV-TK-COM-S-001 | Fotovoltaico | FV small commercial BAPV chiavi in mano | Tetto 10-100 kW | €/Wdc | 1.1 | 1.275 | 1.45 | EUR | 2024 | Impianto FV connesso su edificio commerciale/pubblico/agricolo | BESS, EVSE, rinforzi, iter autorizzativi complessi | Taglia, orientamento, profilo produzione, autoconsumo | capex_pv = P_dc_W * costo_turnkey | IEA PVPS NSR Italy 2024 | https://iea-pvps.org/national_survey/nsr-italy-2024/ | technologies.zip: Huawei/ZCS trifase, moduli | Alta
FV-TK-COM-L-001 | Fotovoltaico | FV large commercial BAPV chiavi in mano | Tetto 100-250 kW | €/Wdc | 1 | 1.15 | 1.3 | EUR | 2024 | Impianto FV su grande edificio commerciale o pubblico | Rinforzi cabina, iter specifici, amianto/bonifiche | Taglia, curva produzione, punto di connessione BT/MT | capex_pv = P_dc_W * costo_turnkey | IEA PVPS NSR Italy 2024 | https://iea-pvps.org/national_survey/nsr-italy-2024/ | technologies.zip: Huawei 30-50kW, ZCS trifase, moduli | Alta
FV-TK-IND-001 | Fotovoltaico | FV industriale BAPV chiavi in mano | Tetto >250 kW | €/Wdc | 0.8 | 0.95 | 1.1 | EUR | 2024 | Impianto FV su edificio industriale/magazzino | Adeguamenti MT, cabine, rinforzi rete, bonifiche | Pdc, profilo produzione, connessione MT o BT grande utenza | capex_pv = P_dc_W * costo_turnkey | IEA PVPS NSR Italy 2024 | https://iea-pvps.org/national_survey/nsr-italy-2024/ | technologies.zip: Huawei 100-150kW, moduli | Alta
FV-TK-UTILITY-001 | Fotovoltaico | FV ground-mounted centralizzato chiavi in mano | 1-10 MW a terra | €/Wdc | 0.66 | 0.78 | 0.9 | EUR | 2024 | Impianto FV a terra centralizzato | Acquisto/diritti area, opere rete specifiche, autorizzazioni particolari | Pdc, producibilità, vincoli area, distanza da rete | capex_pv = P_dc_W * costo_turnkey | IEA PVPS NSR Italy 2024 | https://iea-pvps.org/national_survey/nsr-italy-2024/ | technologies.zip: Huawei utility, moduli | Alta
FV-OPEX-001 | Fotovoltaico | O&M FV | Manutenzione ordinaria annuale | % CAPEX/anno | 0.8 | 1.2 | 2 | % | 2025 | Pulizia, monitoraggio, manutenzione ordinaria | Sostituzione inverter/straordinaria non inclusa | Vita utile FV 25-30 anni; degradazione modulo da datasheet | opex_pv = capex_pv * % | Stima tecnica DBA da benchmark + IEA PVPS per CAPEX | https://iea-pvps.org/national_survey/nsr-italy-2024/ | technologies.zip datasheet moduli/inverter | Media
BESS-PACK-001 | BESS | Battery pack Li-ion | Benchmark pack 2024; non installato | €/kWh |  | 109 |  | EUR eq. da USD | 2024 | Solo pack batteria | PCS, container, EMS, HVAC, antincendio, installazione, connessione | Tecnologia prevalente LFP/NMC; non rappresenta turnkey | lower_bound_materiale = E_kWh * costo_pack | BloombergNEF battery pack 2024 | https://about.bnef.com/insights/commodities/lithium-ion-battery-pack-prices-see-largest-drop-since-2017-falling-to-115-per-kilowatt-hour-bloombergnef/ | technologies.zip: Huawei LUNA, ZCS, Pylontech, WeCo | Media
BESS-RES-001 | BESS | BESS residenziale/piccolo commerciale chiavi in mano | 5-30 kWh, accoppiato a FV | €/kWh | 600 | 900 | 1200 | EUR | 2025 | Batteria, BMS, accessori e installazione standard | Adeguamenti quadro, connessione, EMS avanzato, pratiche particolari | Capacità, potenza, rendimento, SOC minimo/massimo, cicli | capex_bess = E_kWh * costo_kWh | Fonti di mercato Italia 2025 + BNEF floor pack | https://about.bnef.com/insights/commodities/lithium-ion-battery-pack-prices-see-largest-drop-since-2017-falling-to-115-per-kilowatt-hour-bloombergnef/ | technologies.zip: ZCS LV/HV, Pylontech, WeCo, Huawei LUNA res | Media-Bassa
BESS-CI-001 | BESS | BESS C&I containerizzato o cabinet | 50-500 kWh, applicazioni commerciali/DSO-edge | €/kWh | 420 | 650 | 900 | EUR | 2025 | Battery racks/cabinet, BMS, PCS, HVAC/antincendio base, installazione standard | Cabina MT/BT, opere civili importanti, rete dati dedicata | Capacità, potenza C-rate, round-trip efficiency, SOC, servizi flessibilità | capex_bess = E_kWh * costo_kWh | NREL utility BESS + BNEF + benchmark mercato | https://www.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf | technologies.zip: Huawei LUNA2000 97-215 kWh | Media
BESS-UTILITY-4H-2025 | BESS | BESS utility-scale 4h completo | Sistema completo 4 ore; overnight CAPEX NREL 2025 | €/kWh | 271 | 295 | 322 | EUR eq. da USD | 2025 | Sistema BESS completo utility-scale a 4 ore | Terreno, permitting locale, connessione/rinforzi specifici | Durata 4h; costo in funzione di energia; richiede potenza = E/4 | capex_bess = E_kWh * costo_kWh | NREL Utility-Scale Battery Storage 2025 | https://www.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf | technologies.zip: Huawei utility/storage | Alta per benchmark USA; Media per Italia
BESS-UTILITY-4H-2026 | BESS | BESS utility-scale 4h completo, proiezione 2026 | Sistema completo 4 ore; overnight CAPEX NREL 2026 | €/kWh | 235 | 283 | 337 | EUR eq. da USD | 2026 | Sistema BESS completo utility-scale a 4 ore | Terreno, permitting locale, connessione/rinforzi specifici | Durata 4h; costo in funzione di energia; potenza = E/4 | capex_bess = E_kWh * costo_kWh | NREL Utility-Scale Battery Storage 2025 | https://www.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf | technologies.zip: Huawei utility/storage | Media
BESS-OPEX-001 | BESS | O&M BESS utility | FOM annuale stimato da NREL | % CAPEX/anno | 2 | 4 | 5 | % | 2025 | Manutenzione, monitoring, HVAC, ispezioni | Reintegri celle, retrofit antincendio, sostituzione PCS | Vita utile e throughput influenzano replacement reserve | opex_bess = capex_bess * % | NREL Utility-Scale Battery Storage 2025 | https://www.nrel.gov/docs/fy25osti/93281.pdf | technologies.zip storage | Media
EV-AC-HOME-7 | Ricarica EV | Wallbox AC monofase | 7 kW, residenziale o piccolo parcheggio | €/punto |  |  |  | EUR | 2025 |  | Aumenti potenza, scavi, quadro generale, rinforzo rete | Potenza 7 kW AC, profilo notturno/lento, smart charging | capex_evse = n_punti * costo_punto |  |  | technologies.zip: Huawei Smart Charger 7kW | Media-Bassa
EV-AC-PUB-22 | Ricarica EV | Colonnina AC pubblica/semi-pubblica | 22 kW AC, parcheggi pubblici/aziendali | €/punto |  |  |  | EUR | 2025 |  | Scavi lunghi, segnaletica, pagamento/roaming, connessione/rinforzi | 22 kW AC; profili sosta lunga; compatibile smart charging | capex_evse = n_punti * costo_punto |  |  | technologies.zip: Huawei Smart Charger 7kW come riferimento AC | Media
EV-DC-50 | Ricarica EV | DC fast charger | 50 kW DC | €/punto |  |  |  | EUR | 2025 |  | Cabina MT, opere civili estese, pensiline, storage, rinforzi | Picco 50 kW; profilo opportunistico; efficienza charger | capex_evse = n_punti * costo_punto |  |  |  | Media
EV-DC-150 | Ricarica EV | DC ultra-fast charger | 150 kW DC | €/punto |  |  |  | EUR | 2025 |  | Cabina MT, opere civili estese, accumulo buffer, rinforzi | Picco 150 kW; ricarica autostradale/urbana rapida | capex_evse = n_punti * costo_punto |  |  |  | Media
EV-DC-300 | Ricarica EV | HPC 300-350 kW | 300-350 kW DC | €/punto |  |  |  | EUR | 2025 |  | Cabina MT, batteria buffer, rinforzi, pensiline | Carichi impulsivi; necessaria gestione della contemporaneità | capex_evse = n_punti * costo_punto |  |  |  | Media
EV-MCS-1MW | Ricarica EV | Megawatt Charging / hub mezzi pesanti | 1 MW nominale per punto/hub | €/kW |  |  |  | EUR | 2022 |  | Connessione MT/AT, cabine, scavi, BESS buffer, opere civili importanti | Carico molto concentrato; impatto forte su Line Loading e tensione | capex_evse = P_kW * costo_kW |  |  |  | Media
EV-OPEX-001 | Ricarica EV | O&M colonnine AC/DC | Manutenzione, backend, connettività, payment | % CAPEX/anno |  |  |  | % | 2025 |  | Canoni roaming specifici, energia ausiliaria, vandalismo | Disponibilità e tasso di guasto influenzano ricavi | opex_evse = capex_evse * % |  |  |  | Media

## Connessione_ARERA_TICA
Costi richiesta connessione e quote regolate
ID | Categoria | Descrizione | Unità | Costo_min | Costo_tipico | Costo_max | Valuta | Anno | Fonte | Source_URL | Formula/uso nel modello | Note
TICA-PREV-<=6 | Richiesta preventivo TICA | Corrispettivo ottenimento preventivo connessione attiva, P_immissione <=6 kW | €/pratica | 30 | 30 | 30 | EUR | 2025 | ARERA TICA art. 6.6 | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf | c_tica = 30
TICA-PREV-6-10 | Richiesta preventivo TICA | P_immissione >6 e <=10 kW | €/pratica | 50 | 50 | 50 | EUR | 2025 | ARERA TICA art. 6.6 | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf | c_tica = 50
TICA-PREV-10-50 | Richiesta preventivo TICA | P_immissione >10 e <=50 kW | €/pratica | 100 | 100 | 100 | EUR | 2025 | ARERA TICA art. 6.6 | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf | c_tica = 100
TICA-PREV-50-100 | Richiesta preventivo TICA | P_immissione >50 e <=100 kW | €/pratica | 200 | 200 | 200 | EUR | 2025 | ARERA TICA art. 6.6 | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf | c_tica = 200
TICA-PREV-100-500 | Richiesta preventivo TICA | P_immissione >100 e <=500 kW | €/pratica | 500 | 500 | 500 | EUR | 2025 | ARERA TICA art. 6.6 | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf | c_tica = 500
TICA-PREV-500-1000 | Richiesta preventivo TICA | P_immissione >500 e <=1000 kW | €/pratica | 1500 | 1500 | 1500 | EUR | 2025 | ARERA TICA art. 6.6 | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf | c_tica = 1500
TICA-PREV->1000 | Richiesta preventivo TICA | P_immissione >1000 kW | €/pratica | 2500 | 2500 | 2500 | EUR | 2025 | ARERA TICA art. 6.6 | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/08/099-08argallnew.pdf | c_tica = 2500
TIC-BT-FISSA | Connessione passiva BT | Quota distanza fissa, fornitura ordinaria permanente BT | €/connessione | 209.62 | 209.62 | 209.62 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_bt += quota_fissa
TIC-BT-POT | Connessione passiva BT | Quota potenza BT | €/kW | 78.81 | 78.81 | 78.81 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_bt += P_kW * 78.81
TIC-BT-DIST-200-700 | Connessione passiva BT | Quota distanza BT oltre 200 m e fino a 700 m | €/100 m | 105.08 | 105.08 | 105.08 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_bt += ceil(m_extra/100)*105.08
TIC-BT-DIST-700-1200 | Connessione passiva BT | Quota distanza BT oltre 700 m e fino a 1200 m | €/100 m | 209.62 | 209.62 | 209.62 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_bt += ceil(m_extra/100)*209.62
TIC-BT-DIST->1200 | Connessione passiva BT | Quota distanza BT oltre 1200 m | €/100 m | 419.24 | 419.24 | 419.24 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_bt += ceil(m_extra/100)*419.24
TIC-BT-SIMPLE-NO-ROAD | Connessione passiva BT | Connessione <=40 kW entro 20 m senza attraversamento strada | €/connessione | 168.01 | 168.01 | 168.01 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_conn = 168.01
TIC-BT-SIMPLE-ROAD | Connessione passiva BT | Connessione <=40 kW entro 20 m con attraversamento strada | €/connessione | 280.01 | 280.01 | 280.01 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_conn = 280.01
TIC-MT-FISSA | Connessione passiva MT | Quota distanza fissa connessione ordinaria permanente MT | €/connessione | 525.35 | 525.35 | 525.35 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_mt += quota_fissa
TIC-MT-POT | Connessione passiva MT | Quota potenza MT | €/kW | 62.74 | 62.74 | 62.74 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_mt += P_kW * 62.74
TIC-MT-DIST->1000 | Connessione passiva MT | Quota distanza MT oltre 1000 m | €/100 m | 52.55 | 52.55 | 52.55 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c_mt += ceil(m_extra/100)*52.55
TIC-BT-MT-PASS | Connessione passiva | Passaggio da BT a MT quota fissa | €/connessione | 494.83 | 494.83 | 494.83 | EUR | 2026 | ARERA TIC Tabelle | https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/575-2025-R-eel-TABELLE_TIC.pdf | c += 494.83
TIC-GEN-LOCAL-POT | Generazione locale | Alimentazione a mezzo impianto di generazione locale: quota potenza | €/kW | 78.28 | 78.28 | 78.28 | EUR | 2026 | e-distribuzione / TIC | https://www.e-distribuzione.it/connessione-alla-rete/importi-per-le-connessioni.html | c += P_kW * 78.28
TIC-GEN-LOCAL-FIX | Generazione locale | Alimentazione a mezzo impianto di generazione locale: quota fissa | €/connessione | 539.89 | 539.89 | 539.89 | EUR | 2026 | e-distribuzione / TIC | https://www.e-distribuzione.it/connessione-alla-rete/importi-per-le-connessioni.html | c += 539.89
TIC-ADVANCE | Connessione a preventivo | Anticipo su contributi per connessioni valutate a preventivo | €/pratica | 100 | 100 | 100 | EUR | 2026 | e-distribuzione | https://www.e-distribuzione.it/connessione-alla-rete/importi-per-le-connessioni.html | c += 100

## Rinforzi_rete
Costi di rinforzo rete
Proxy per interventi che l'ottimizzatore può attivare quando i KPI di rete superano i limiti: line loading, tensioni, hosting capacity.
ID | Categoria intervento | Voce | Unità | Costo_min | Costo_tipico | Costo_max | Valuta | Anno | Fonte | Source_URL | Inclusioni | Esclusioni | Trigger tecnico DIGITRED | Formula/uso | Confidence | Note
RETE-CAVO-MT-COMP | Cavi | Cavo MT 18/30 kV RG26H1M16 1x35-70 mm² F.O. | €/m per conduttore | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Fornitura in opera del cavo per conduttore | Scavo, cavidotto, ripristini, giunti complessi, autorizzazioni | Line loading > limite o nuova dorsale MT | c = metri * 3 * costo_conduttore + civili | Alta per voce prezzario; Media per uso rete
RETE-CAVO-LV-COMP | Cavi | Cavo BT FS17 450/750V 1x2.5-6 mm² materiale | €/m per conduttore | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Solo materiale cavo base | Posa, cavidotto, scavi, sezioni di potenza elevate | Derivazioni BT leggere | c = metri * conduttori * costo | Alta per voce prezzario; Bassa per power feeder
RETE-LINEA-BT-ALLIN | Cavi | Nuova linea/cavo BT completo con opere civili | €/m | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Cavo, cavidotto, posa, scavo/ripristino standard | Espropri, strade speciali, attraversamenti, nuova cabina | Line loading BT > limite o hosting capacity insufficiente | c = metri * costo_allin | Media
RETE-LINEA-MT-ALLIN | Cavi | Nuova linea MT interrata completa con opere civili | €/m | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Cavo MT, cavidotto, posa, scavo/ripristino standard | Attraversamenti speciali, cabine, permessi, terreni complessi | Congestione MT o connessione nuova taglia elevata | c = metri * costo_allin | Media
RETE-LINEA-AEREA-BT | Cavi | Nuova linea BT aerea / rifacimento tratto | €/m | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Conduttori e posa aerea standard | Nuovi sostegni complessi, servitù, trasformatori | Caricamento tratto BT aereo | c = metri * costo | Media
RETE-QUADRO-BT | Quadri | Nuovo quadro BT o ampliamento quadro cabina/utente | €/cad | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Quadro/protezioni base, installazione | Opere edili, trasformatori, automazione avanzata | Saturazione quadro o nuovi feeder | c = n_quadri * costo | Media
RETE-CELLA-MT | Quadri | Nuova cella MT / scomparto MT | €/cad | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Scomparto/cella MT standard | Cabina completa, trasformatori, opere edili | Nuovo punto MT o protezioni MT necessarie | c = n_celle * costo | Media
RETE-TRAFO-POLE | Trasformatori | Nuovo trasformatore su palo MT/BT 100-250 kVA | €/cad | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Trasformatore, installazione standard, protezioni base | Nuova linea MT/BT lunga, permessi, rinforzi strutturali | Sovraccarico trafo esistente o nuova area BT | c = n_trafo * costo | Media
RETE-TRAFO-CABINA | Trasformatori | Sostituzione/upgrade trafo cabina secondaria 400-630 kVA | €/cad | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Trafo e sostituzione standard in cabina esistente | Adeguamento locali/celle MT, opere edili importanti | Trafo loading > soglia in scenari critici | c = n_trafo * costo | Media
RETE-CABINA-MTBT | Cabine | Nuova cabina secondaria prefabbricata MT/BT 400-1000 kVA | €/cad | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Cabina prefabbricata, quadro MT/BT, trafo, installazione base | Linea MT/BT lunga, acquisizione area, autorizzazioni complesse | Nuova area di carico/FV/EV non servibile con rete esistente | c = n_cabine * costo | Media
RETE-CABINA-UTENTE | Cabine | Nuova cabina utente/di consegna MT per C&I o hub ricarica | €/cad | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Cabina/consegna, quadri, misure base | Rete DSO, opere civili complesse, cabina primaria | Connessione MT nuova utenza o hub EV | c = n_cabine * costo | Media
RETE-SCADA-RTU | Automazione | RTU/telecontrollo/protezioni/monitoraggio cabina | €/cad | x | x | x | EUR | 2025 | x | x | Dispositivi misura/protezione/telecontrollo base | Fibra/telecomunicazioni estese, cybersecurity avanzata | Necessità osservabilità/controllabilità per DER e flessibilità | c = n_asset * costo | Media
RETE-VERIFICA-TENSIONE | Prestazioni DSO | Verifica tensione di alimentazione richiesta al distributore | €/richiesta | x | x | x | EUR | 2026 | x | x | Prestazione specifica DSO | Interventi correttivi | Bus Voltage fuori range o contestazione qualità tensione | c += 150 se richiesta | Alta
RETE-VERIFICA-MISURA | Prestazioni DSO | Verifica gruppo di misura | €/richiesta | x | x | x | EUR | 2026 | x | x | Prestazione specifica DSO | Sostituzione misuratore se necessaria | Problemi misura/validazione dati | c += 50 se richiesta | Alta